ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

(Депздрав Югры)

П Р И К А З

О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 06.04.2016                                                                                          № 346

г. Ханты-Мансийск

В палате казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер» 05 апреля 2016 года в 05:52 по местному времени произошёл пожар, в результате которого пострадало два пациента, в том числе один погиб.

В целях предотвращения возникновение пожароопасных ситуаций и пожаров на объектах здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приказываю:

1. Главному врачу казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сургутский клинический противотуберкулёзный диспансер» Ю.А Шкарпеткину:

1.1. Провести установленным порядком комиссионную проверку и служебное расследование по факту пожара в медицинской организации, повлекшей гибель людей.

1.2. Результаты проверки оформить актом и представить в адрес казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицины катастроф» по электронной почте: pbcmk@mail.ru.

Срок - до 08.04.2016.

2. Руководителям медицинских организаций автономного округа:

2.1. Провести, согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности медицинских организаций, анализ состояния пожарной безопасности на объектах здравоохранения.

2.2. Издать (актуализировать) организационные документы по обеспечению пожарной безопасности, в которых определить:

- ответственных лиц за пожарную безопасность в структурных подразделениях;

- оборудованные места для курения табака;

- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании рабочего времени;

- порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа, занятий, проведения противопожарных работ;

- действие персонала при обнаружении пожара;

- порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончанию рабочего дня;

- ответственное лицо за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

2.3. Создать в медицинской организации пожарно-техническую комиссию.

2.4. Проводить периодические (не реже раз в квартал) проверки по соблюдению мер пожарной безопасности. Результаты проверок оформлять актами.

2.5. Организовать обучение персонала возможным пожароопасным ситуациям и действиям при их возникновении в соответствии с требования приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) от 12.12.2007 №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации».

2.6. Разработать и утвердить для каждого структурного подразделения инструкцию по мерам пожарной безопасности. Инструкцию изучить со всеми работниками под роспись и разместить на видном месте.

2.7. Разместить на видных местах в структурных подразделениях планы (схемы) эвакуации персонала и пациентов в случае пожара. Объектовые тренировки по эвакуации людей проводить не реже одного раза в полугодие.

2.8. Обеспечить помещения зданий и сооружений первичными средствами пожаротушения, проверить системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, пожаротушения и привести их в соответствие с действующими нормами и требованиями пожарной безопасности.

2.9. Определить во взаимодействии с территориальными подразделениями Государственной противопожарной службы МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре категории взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений, имеющихся на объектах здравоохранения.

2.10. Разместить в структурных подразделениях, складских и вспомогательных помещениях на видном месте таблички с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны.

2.11. Принять к руководству приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2016 № 97 «Об обеспечении требований пожарной безопасности в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и обеспечит его исполнение в установленные сроки.

2.12. При организации и реализации мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты объектов здравоохранения, руководствоваться действующими нормами и требованиями нормативных правовых документов Российской Федерации в области обеспечения пожарной безопасности.

2.13. Информацию о проведении дополнительных мероприятий по усилению пожарной безопасности объектов здравоохранения представить в произвольной форме в адрес казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицины катастроф» по электронной почте: pbcmk@mail.ru.

Срок - до 25.04.2016.

3.Заместителю директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.А. Громут обеспечить в установленном порядке мониторинг состояния пожарной безопасности и контроль исполнения требований предписаний Государственной противопожарной службы МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в медицинских организациях в установленные сроки.

Исполняющий обязанности

директора Департамента                                                         В.А. Нигматулин